| IR000755.IS2 24.08.2013 15:50:20 |  |
| --- | --- |

Маркеры основного изображения

| Имя | Температура | Koэффициент излучения | Фон |
| --- | --- | --- | --- |
| Горячий | 20,19°C | 0,94 | 28,00°C |
| Холодный | 13,22°C | 0,94 | 28,00°C |

Информация об изображении

|  | IR000755.IS2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Температура фона | 28,00°C |  |  |
| Koэффициент излучения | 0,94 |  |  |
| Передача | 1,00 |  |  |
| Средняя температура | 14,68°C |  |  |
| Границы изображения | 13,22°C до 20,19°C |  |  |
| Модель камеры | Ti100 |  |  |
| Размер ИК-датчика | 120 x 160 |  |  |
| Время изображения | 24.08.2013 15:50:20 |  |  |
| Местонахождение файла | F:\ DCIM\ 100FLUKE\ IR000755.IS2 |  |  |
| Диапазон калибровки | -10,00°C до 250,00°C |  |  |
| IR000761.IS2 24.08.2013 15:52:57 |  |  |  |

Маркеры основного изображения

| Имя | Температура | Koэффициент излучения | Фон |
| --- | --- | --- | --- |
| Горячий | 20,06°C | 0,94 | 28,00°C |
| Холодный | 11,00°C | 0,94 | 28,00°C |
| P0 | 12,75°C | 0,94 | 28,00°C |
| P1 | 12,50°C | 0,94 | 28,00°C |
| P2 | 14,34°C | 0,94 | 28,00°C |
| P3 | 13,47°C | 0,94 | 28,00°C |
| P4 | 13,09°C | 0,94 | 28,00°C |

Информация об изображении

|  | IR000761.IS2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Температура фона | 28,00°C |  |  |
| Koэффициент излучения | 0,94 |  |  |
| Передача | 1,00 |  |  |
| Средняя температура | 14,13°C |  |  |
| Границы изображения | 11,00°C до 20,06°C |  |  |
| Модель камеры | Ti100 |  |  |
| Размер ИК-датчика | 120 x 160 |  |  |
| Время изображения | 24.08.2013 15:52:57 |  |  |
| Местонахождение файла | F:\ DCIM\ 100FLUKE\ IR000761.IS2 |  |  |
| Диапазон калибровки | -10,00°C до 250,00°C |  |  |
| IR000762.IS2 24.08.2013 15:53:27 |  |  |  |

Маркеры основного изображения

| Имя | Температура | Koэффициент излучения | Фон |
| --- | --- | --- | --- |
| Горячий | 21,25°C | 0,94 | 28,00°C |
| Холодный | 11,98°C | 0,94 | 28,00°C |
| P0 | 14,02°C | 0,94 | 28,00°C |
| P1 | 15,06°C | 0,94 | 28,00°C |
| P2 | 14,09°C | 0,94 | 28,00°C |
| P3 | 15,02°C | 0,94 | 28,00°C |

Информация об изображении

|  | IR000762.IS2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Температура фона | 28,00°C |  |  |
| Koэффициент излучения | 0,94 |  |  |
| Передача | 1,00 |  |  |
| Средняя температура | 14,66°C |  |  |
| Границы изображения | 11,98°C до 21,25°C |  |  |
| Модель камеры | Ti100 |  |  |
| Размер ИК-датчика | 120 x 160 |  |  |
| Время изображения | 24.08.2013 15:53:27 |  |  |
| Местонахождение файла | F:\ DCIM\ 100FLUKE\ IR000762.IS2 |  |  |
| Диапазон калибровки | -10,00°C до 250,00°C |  |  |
| IR000763.IS2 24.08.2013 16:00:37 |  |  |  |

Маркеры основного изображения

| Имя | Температура | Koэффициент излучения | Фон |
| --- | --- | --- | --- |
| Центральная точка | 13,84°C | 0,94 | 28,00°C |

Информация об изображении

|  | IR000763.IS2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Температура фона | 28,00°C |  |  |
| Koэффициент излучения | 0,94 |  |  |
| Передача | 1,00 |  |  |
| Средняя температура | 14,93°C |  |  |
| Границы изображения | 11,30°C до 32,20°C |  |  |
| Модель камеры | Ti100 |  |  |
| Размер ИК-датчика | 120 x 160 |  |  |
| Время изображения | 24.08.2013 16:00:37 |  |  |
| Местонахождение файла | F:\ DCIM\ 100FLUKE\ IR000763.IS2 |  |  |
| Диапазон калибровки | -10,00°C до 250,00°C |  |  |
| IR000764.IS2 24.08.2013 16:00:49 |  |  |  |

Маркеры основного изображения

| Имя | Температура | Koэффициент излучения | Фон |
| --- | --- | --- | --- |
| Горячий | 28,23°C | 0,94 | 28,00°C |
| Холодный | 10,91°C | 0,94 | 28,00°C |

Информация об изображении

|  | IR000764.IS2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Температура фона | 28,00°C |  |  |
| Koэффициент излучения | 0,94 |  |  |
| Передача | 1,00 |  |  |
| Средняя температура | 15,13°C |  |  |
| Границы изображения | 10,91°C до 28,23°C |  |  |
| Модель камеры | Ti100 |  |  |
| Размер ИК-датчика | 120 x 160 |  |  |
| Время изображения | 24.08.2013 16:00:49 |  |  |
| Местонахождение файла | F:\ DCIM\ 100FLUKE\ IR000764.IS2 |  |  |
| Диапазон калибровки | -10,00°C до 250,00°C |  |  |
| IR000765.IS2 24.08.2013 16:01:07 |  |  |  |

Маркеры основного изображения

| Имя | Температура | Koэффициент излучения | Фон |
| --- | --- | --- | --- |
| Горячий | 31,22°C | 0,94 | 28,00°C |
| Холодный | 11,77°C | 0,94 | 28,00°C |
| P0 | 14,77°C | 0,94 | 28,00°C |
| P1 | 15,88°C | 0,94 | 28,00°C |
| P2 | 21,25°C | 0,94 | 28,00°C |

Информация об изображении

|  | IR000765.IS2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Температура фона | 28,00°C |  |  |
| Koэффициент излучения | 0,94 |  |  |
| Передача | 1,00 |  |  |
| Средняя температура | 15,54°C |  |  |
| Границы изображения | 11,77°C до 31,22°C |  |  |
| Модель камеры | Ti100 |  |  |
| Размер ИК-датчика | 120 x 160 |  |  |
| Время изображения | 24.08.2013 16:01:07 |  |  |
| Местонахождение файла | F:\ DCIM\ 100FLUKE\ IR000765.IS2 |  |  |
| Диапазон калибровки | -10,00°C до 250,00°C |  |  |
| IR000768.IS2 24.08.2013 16:02:02 |  |  |  |

Маркеры основного изображения

| Имя | Температура | Koэффициент излучения | Фон |
| --- | --- | --- | --- |
| Горячий | 19,55°C | 0,94 | 28,00°C |
| Холодный | 11,77°C | 0,94 | 28,00°C |
| P0 | 12,75°C | 0,94 | 28,00°C |
| P1 | 12,67°C | 0,94 | 28,00°C |
| P2 | 13,34°C | 0,94 | 28,00°C |
| P3 | 14,52°C | 0,94 | 28,00°C |
| P4 | 14,09°C | 0,94 | 28,00°C |
| P5 | 13,05°C | 0,94 | 28,00°C |

Информация об изображении

|  | IR000768.IS2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Температура фона | 28,00°C |  |  |
| Koэффициент излучения | 0,94 |  |  |
| Передача | 1,00 |  |  |
| Средняя температура | 14,02°C |  |  |
| Границы изображения | 11,77°C до 19,55°C |  |  |
| Модель камеры | Ti100 |  |  |
| Размер ИК-датчика | 120 x 160 |  |  |
| Время изображения | 24.08.2013 16:02:02 |  |  |
| Местонахождение файла | F:\ DCIM\ 100FLUKE\ IR000768.IS2 |  |  |
| Диапазон калибровки | -10,00°C до 250,00°C |  |  |
| IR000769.IS2 24.08.2013 16:02:08 |  |  |  |

Маркеры основного изображения

| Имя | Температура | Koэффициент излучения | Фон |
| --- | --- | --- | --- |
| Горячий | 20,58°C | 0,94 | 28,00°C |
| Холодный | 11,34°C | 0,94 | 28,00°C |
| P0 | 12,70°C | 0,94 | 28,00°C |
| P1 | 14,34°C | 0,94 | 28,00°C |

Информация об изображении

|  | IR000769.IS2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Температура фона | 28,00°C |  |  |
| Koэффициент излучения | 0,94 |  |  |
| Передача | 1,00 |  |  |
| Средняя температура | 14,30°C |  |  |
| Границы изображения | 11,34°C до 20,58°C |  |  |
| Модель камеры | Ti100 |  |  |
| Размер ИК-датчика | 120 x 160 |  |  |
| Время изображения | 24.08.2013 16:02:08 |  |  |
| Местонахождение файла | F:\ DCIM\ 100FLUKE\ IR000769.IS2 |  |  |
| Диапазон калибровки | -10,00°C до 250,00°C |  |  |
| IR000773.IS2 24.08.2013 16:03:38 |  |  |  |

Маркеры основного изображения

| Имя | Температура | Koэффициент излучения | Фон |
| --- | --- | --- | --- |
| Горячий | 29,38°C | 0,94 | 28,00°C |
| Холодный | 12,58°C | 0,94 | 28,00°C |

Информация об изображении

|  | IR000773.IS2 |
| --- | --- |
| Температура фона | 28,00°C |
| Koэффициент излучения | 0,94 |
| Передача | 1,00 |
| Средняя температура | 14,30°C |
| Границы изображения | 12,58°C до 29,38°C |
| Модель камеры | Ti100 |
| Размер ИК-датчика | 120 x 160 |
| Время изображения | 24.08.2013 16:03:38 |
| Местонахождение файла | F:\ DCIM\ 100FLUKE\ IR000773.IS2 |
| Диапазон калибровки | -10,00°C до 250,00°C |